Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. №457) (далее – ФГОС)  по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 35.02.08Электрификация и автоматизация сельского хозяйства,  реализуемой в рамках укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»; приказа Министерства просвещения от 09.12.2019г №679 «Об утверждении перечня образовательных организаций - победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и размера предоставляемых грантов; запросов работодателей к уровню подготовки выпускников.

Программа реализуется в процессе освоении студентами программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. Рабочая программа профессионального модуля Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий, может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области Электрификации и автоматизация сельского хозяйства при наличии среднего общего образования.

В содержании программы представлены темы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием материально-технической базы мастерской «Сити-фермерство» (в тексте выделены  красным цветом)

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное   учреждение «Аргаяшский аграрный техникум».

Разработчик: Булаев С.М. преподаватель высшей квалификационной категории

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ

на заседании ПЦК специальных дисциплин

Протокол № ______от «_____» __________ 201____ г.

Председатель комиссии: _____________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| 4. условия реализации рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 22 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, входящую в укрупненную группу профессий 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

- Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем

управления.

- Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и

электронагревательных установок.

- Выполнять монтаж средств автоматики и связи, контрольно

измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном профессиональном образовании по программе повышения квалификации при наличии среднего профессионального образования по профессии  35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий;

- эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий;

- монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства;

уметь:

- производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации,

контрольно-измерительных приборов, звуковой сигнализации и

предохранителей в тракторах, автомобилях и сельскохозяйственной технике;

- подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и

установок;

- производить монтаж и наладку элементов систем централизованного контроля

и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства;

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства;

знать:

- основные средства и способы механизации производственных процессов в

растениеводстве и животноводстве;

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях

сельскохозяйственного производства;

- назначение светотехнических и электротехнологических установок;

- технологические основы автоматизации и систему централизованного

контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 892 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки студента– 667 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 451 час;

самостоятельной работы студента– 225 часов;

учебной и производственной практики – 216часов.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. |
| ПК 1.2. | Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок. |
| ПК 1.3. | Выполнять монтаж средств автоматики и связи, контрольно-измерительных приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1. – 1.3. | Раздел 1.Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйствен ных предприятий. | 415 | 241 | 130 | - | 120 |  | 54 |  |
| ПК 1.1. – 1.3. | Раздел 2.Системы автоматизации сельскохозяйствен ных предприятий. | 369 | 210 | 95 | - | 105 | - | 54 |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Всего: | 892 | 451 | 225 | - | 225 | - | 108 | 108 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий |  |  | 415 |  |
| МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных предприятий |  |  | 241 |  |
| Тема 1.1. Общие вопросы монтажа и эксплуатации электроустановок и электрооборудования | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. | Организация электромонтажных работ Положения о работе ЭМУ Нормативная, проектная и эксплуатационная документация Классификация электроустановок и помещений Буквенные и графические обозначения на электрических схемах Материалы и изделия, применяемые при монтаже и эксплуатации и ремонте электроустановок Инструменты и специальное оборудование |  | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  | - |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |  |
|  | 1. | Анализ проектной документации монтажных работ |  |  |
|  | 2. | Анализ документации ЭТС предприятия |  |  |
|  | 3. | Анализ графических условных обозначений электрических схем |  |  |
| Тема 1.2. Технология монтажа и эксплуатации электропроводок и кабельных линий | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1. | Виды электропроводок. Технология монтажа открытых электропроводок. Технология монтажа скрытых электропроводок Технология монтажа электропроводок на лотках и в коробах Технология монтажа электропроводок в трубах Наладка и эксплуатация электропроводок |  |  |
|  |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам. Технология монтажа кабельных линий. Технология разделки концов кабелей. Технология монтажа соединительных муфт на кабелях напряжением до 10 кВ. Технология монтажа концевых муфт наружной установки на кабелях напряжением до 10 кВ. Технология монтажа концевых муфт и заделок внутренней установки на кабелях напряжением до 10 кВ. Наладка и эксплуатация КЛ. |  | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  | 10 |  |
|  | 1. | Выбор типов проводов и кабелей для выполнения электрических проводок, площади сечения жил по допустимому току, по потере напряжения, по механической прочности. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 12 |  |
|  | 1. | Исследование расчётных схем внутренних сетей. |  |  |
|  | 2. | Выполнение монтажа внутренней электропроводки. |  |  |
|  | 3. | Выполнение монтажа кабельной линии. |  |  |
|  | 4. | Выполнение монтажа муфт на кабелях. |  |  |
| Тема 1.3. Технология монтажа и эксплуатации электрического освещения | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1. | Электрические источники света. Осветительная арматура. Технология монтажа светильников общего применения. Технология монтажа взрывозазищенных светильников. Технология монтажа электроустановочных устройств. Наладка и эксплуатация установок электрического освещения. Защита осветительных сетей от токов короткого замыкания и от токов перегрузки. Защитные меры безопасности. |  | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 12 |  |
|  | 1. | Выполнение монтажа осветительных установок |  |  |
|  | 2. | Проведение наладки и ввод в эксплуатацию осветительных установок |  |  |
| Тема 1.4. Технология монтажа и эксплуатации трансформаторов | Содержание |  | 18 |  |
|  | 1. | Назначение, устройство, принцип работытрансформаторов.Силовые, специальные и измерительные трансформаторы.Магнитопровод, его типы. Электротехническая сталь для магнитопроводов. Холоднокатаная сталь. Сборка магнитопровода. Обмотки трансформатора, их виды, расположение на стержнях. Электродвижущая сила обмоток трансформаторов, коэффициенттрансформации. |  | 2 |
|  | 2. | Устройство силового масляного трансформатора. Конструкция магнитопровода, обмоток, бака. Система охлаждения трансформатора. Выводы обмоток трансформатора, переключатели напряжения, термосифонный фильтр, газовое реле, аппаратура защиты и обслуживания. Векторныеуравнения трансформатора и уравнения ЭДС. Уравнения намагничивающих и магнитодвижущих сил, токов трансформатора Т – образная и упрощённая схемы замещения трансформаторов. Векторная диаграмма трансформатора для активно – индуктивной нагрузки. |  | 2 |
|  | 3. | Параметры схемы замещения в процессе холостого хода и короткого замыкания. Потери холостого хода и короткого замыкания, напряжение короткого замыкания. Изменение вторичного напряжения трансформатора в зависимости от степени и характера его нагрузки, внешняя характеристика трансформатора, регулирование напряжения, КПД трансформатора, эксплуатационный КПД. Работа трансформатора поднагрузкой. |  | 2 |
|  | 4. | Условные обозначения, маркировка и способы определения выводовобмоток трёхфазного трансформатора. Схемы соединения трансформаторов взвезду, треугольник, зигзаг. Особенности трансформаторов со схемой соединения звезда – зигзаг и со схемой соединения звезда – зигзаг с выведенной нейтралью. Группы соединения трансформаторов в соответствии с ГОСТом. Методика определения группы соединениятрансформатора. |  | 2 |
|  | 5. | Правила включения трансформаторов на параллельную работу. Распределение нагрузки между параллельно работающими трансформаторами. Распределение нагрузки между параллельно работающими трансформаторами. Работа трёхфазных трансформаторов при схемах соединения звезда – звезда, треугольник – звезда и звезда – зигзаг с нулевым проводом и схемах соединения звезда – звезда, треугольник – звезда и звезда – зигзаг с нулевым проводом. Распределение нагрузки в первичной обмотке, искажение симметрии напряжений. Понятие о сопротивлении нулевой последовательности Однофазные и трёхфазные автотрансформаторы. Сварочные трансформаторы. Монтаж и наладка трансформаторов. |  | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  | 12 |  |
|  | 1. | Определение выводов трансформатора и группсоединения. |  |  |
|  | 2. | Включение трёхфазных трансформаторов на параллельнуюработу. |  |  |
|  | 3. | Испытаниеавтотрансформатора. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 12 |  |
|  | 1. | Разборка и сборка силового трёхфазноготрансформатора. |  |  |
|  | 2. | Определение по паспортным данным коэффициента трансформации, токовв первичной и вторичнойобмотках. |  |  |
| Тема 1.5. Технология монтажа и эксплуатации машин постоянного тока | Содержание |  | 16 |  |
|  | 1. | Назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока. Основные средства и способы механизации производственных процессов в растениеводстве и животноводстве. Принцип действия, устройство,областьприменения МПТ. Обратимость МПТ. Преимущества и недостатки МПТ.Магнитная цепь МПТ, участки магнитной цепи, создание магнитного поля. Образование петлевых, волновых, однослойных, двухслойных обмоток МПТ. Первый частичный, второй частичный, полный шаг обмотки. Развёрнутые схемы обмоток. Простые и сложные обмотки. Образование параллельных ветвей. ЭДС обмотки якоря МПТ. Основыэлектропривода. |  | 2 |
|  | 2. | Реакция якоря МПТ при щётках, расположенных на геометрическойнейтрали.Реакция якоря МПТ при щётках, смещённых с геометрическойнейтрали. Влияние реакции якоря на работу МПТ. Геометрическая и физическая нейтрали. Распределение индукции магнитного поля в воздушном зазоре. Понятие о размагничивающем действии поперечной реакции якоря. Понятие о коммутации вМПТ. |  | 2 |
|  | 3. | Способы возбуждения генераторов постоянного тока. Процесс самовозбуждения на примере генератора параллельного возбуждения. Характеристика генераторов постоянного тока с различными схемами возбуждения. Принцип действия двигателей постоянного тока. Пуск двигателя в ход. Уравнения Э.Д.С.. Электромагнитный момент МПТ. Уравнение |  | 2 |
|  |  | равновесиямоментов. |  |  |
|  | 4. | Обратимость электрических машин. Изменение направления вращения двигателей параллельного, последовательного и смешанного возбуждения, выбор пускозащитной аппаратуры. Основные характеристики двигателей параллельного, последовательного и смешанного возбуждения. Регулирование частоты вращения двигателейпостоянного тока с различными схемами возбуждения, естественные и искусственные механическиехарактеристики. |  | 2 |
|  | 5. | Специальные машины постоянного тока, их особенности и назначение.Сварочные генераторы, исполнительные двигатели, тахогенераторы, ихособенности. Порядок монтажа машин постоянноготока. |  | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  | - |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 16 |  |
|  | 1. | Сборка схем возбуждения и возбуждение генераторов постоянноготока. |  |  |
|  | 2. | Испытание двигателя параллельноговозбуждения. |  |  |
|  | 3. | Испытание двигателя последовательноговозбуждения. |  |  |
| Тема 1.6. Технология монтажа и эксплуатации асинхронных машин | Содержание |  | 16 |  |
|  | 1. | Назначение, устройство, принцип работы асинхронныхмашин. Асинхронные машины, их назначение, принцип действия, устройство. Конструкция асинхронных двигателей с фазным и короткозамкнутым ротором. Принцип действия асинхронного двигателя. Серии асинхронных двигателей, номинальные данные, закрытое и защищённое исполнение. Асинхронные двигателисельскохозяйственного назначения. Сравнительный анализ и модификация асинхронныхдвигателей. |  | 2 |
|  | 2. | Рабочий процесс асинхронной машины. Частота вращения магнитного поля и ротора. ЭДС, частота, индуктивные сопротивления статора и ротора при неподвижномроторе и в режиме вращения. Векторные уравненияАД. |  | 2 |
|  | 3. | Энергетическая диаграмма АД. Потери мощности, электромагнитная мощность, КПД. Электромагнитный момент АД и его зависимость от скольжения. Естественные механические характеристики. Устойчивый и неустойчивый участкимеханическойхарактеристики. Максимальный, номинальный и пусковой моменты. Упрощённая формула Клосса и построение механической характеристики АД. |  | 2 |
|  | 4. | Прямой пуск асинхронных короткозамкнутых двигателей. Оценка пусковых токов, выбор пускозащитной аппаратуры. Пуск в ход двигателей с короткозамкнутым ротором при пониженном напряжении, переключением со звезды на треугольникпри помощиавтотрансформатора. |  | 2 |
|  | 5. | Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей изменением числа пар полюсов, частоты и величины приложенного напряжения, активного сопротивления цепи ротора (для двигателей с фазным ротором). Однофазные асинхронныедвигатели. Разложение пульсирующего магнитного поля на два вращающихся. Пуск в ход однофазных асинхронныхдвигателей. |  | 2 |
|  | 6. | Асинхронная машина с фазным ротором при неподвижном роторе в режиме фазорегулятора, индукционного регулятора, реактивной катушки. Асинхронные исполнительные двигатели с полым немагнитным ротором, способы управления, устранение самохода. Асинхронный тахогенератор. Монтаж асинхронныхгенераторов идвигателей. |  | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  | 10 |  |
|  | 1. | Пуск в ход и изменение направления вращения АД, регулирование частоты вращения АД. |  |  |
|  | 2. | Пуск в ход и изменение направления вращения однофазных АД;включение трёхфазного двигателя в однофазнуюсеть. |  |  |
|  | 3. | Подготовка к работе трёхфазной асинхронной машины в генераторномрежиме. |  |  |
|  | 4. | Испытание индукционногорегулятора. |  |  |
|  | 5. | Подготовка и пуск в ход асинхронныхмикромашин. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |  |
|  | 1. | Сборка и разборка асинхронногодвигателя. |  |  |
|  | 2. | Сборка схем обмоткистатора. |  |  |
|  | 3. | Определение синхронной и номинальной частоты вращения АД, номинальных и пусковыхтоков. |  |  |
|  | 4. | Анализ схем соединения обмотки статоров в зависимости от номинальногонапряжения сети, номинального, пускового и максимального моментов, критического и номинальногоскольжений. |  |  |
|  | 5. | Подготовка механической характеристики АД по паспортным данным и упрощённой формулеКлосса. |  |  |
| Тема 1.7. Технология монтажа и эксплуатации синхронных машин | Содержание |  | 16 |  |
|  | 1. | Назначение, устройство, принцип работы машин специального назначения. Синхронные машины, их назначение, устройство и принцип действия. Принцип действия синхронного генератора. Гидрогенераторы и турбогенераторы. Системы возбуждения синхронных генераторов, происходящих от машинного возбудителя, самовозбуждающиеся, с помощью вспомогательного синхронного генератора и полупроводниковых выпрямителей. Регулирование истабилизация напряжения генераторов. Понятие о реакцииякоря. |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Параллельная работа синхронных генераторов с сетью бесконечно большой мощностью. Способы синхронизации. Регулирование активной иреактивной мощности. |  | 2 |
|  | 3. | Трёхфазный синхронный двигатель, его устройство, принцип действия. Понятие об электромагнитной мощности и моменте двигателя. Реактивный момент синхронного двигателя, асинхронный пуск, явления при пуске. Работа синхронного двигателяпри изменении тока возбуждения и нагрузки на валу. V – Образныехарактеристики. Преимущества и недостатки синхронногодвигателя. |  | 2 |
|  | 4. | Синхронные двигатели малой мощности. Реактивный и тихоходный синхронный двигатель. Шаговые двигатели, их устройство, принцип действия, схемы управления, применение. Синхронные машины с когтеобразными полюсами, автотракторные генераторы переменного тока. Одноякорные преобразователи постоянно – переменного тока малой мощности. Монтаж синхронных генераторов идвигателей. |  | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  | 8 |  |
|  | 1. | Испытание трёхфазного синхронногогенератора. |  |  |
|  | 2. | Подключение генератора на параллельную работу с сетью бесконечнобольшой мощностью. |  |  |
|  | 3. | Пуск в ход асинхронного двигателя и регулирование реактивноймощности. |  |  |
|  | 4. | Испытание реактивного синхронногомикродвигателя. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |  |
|  | 1. | Сборка схем синхронныхгенераторов. |  |  |
|  | 2. | Построение U –образных характеристик синхронногодвигателя |  |  |
| Тема 1.8. Технология монтажа и эксплуатации электротехнологических установок | Содержание |  | 15 |  |
|  | 1. | Монтаж и эксплуатациямашин для первичной обработки сельскохозяйственной продукции растениеводства. Приводные характеристики и режим работы машин и агрегатов зерноочистительно-сушильных пунктов и комплексов. Расчет мощности и выбор типа электродвигателей для их привода. Принципы управления поточными |  | 2 |
|  |  | линиями зерноочистительно-сушильных пунктов и комплексов |  | 2 |
|  | 2. | Монтаж и эксплуатациямашин для первичной обработки сельскохозяйственной продукции животноводства. Приводные характеристики и режимы работы доильных установок. Расчет мощности и выбор типа электродвигателя для их привода. Принципы управления доильных установок. Приводные характеристики и режим работы молочных сепараторов. Расчет мощности электродвигателя и выбор структуры электропривода сепараторов. Схемы электроприводов молочных сепараторов. |  | 2 |
|  | 3. | Принципы управления кормоприготовительными машинами. Приводные характеристики и режимы работы кормоприготовительных машин. Классификация транспортных машин и установок. Приводные характеристики и режимы работы стационарных транспортеров на животноводческих фермах. Приводные характеристики и режимы работы стационарных транспортеров на птицеводческих фермах. Расчет мощности и выбор типа электродвигателя для их привода. Принципы управления транспортерами. Электропривод шнековых. скреперных и скребковых навозных транспортеров. Приводные характеристики и режимы работы мобильных электропогрузчиков, кормораздатчиков. Расчет мощности и выбор электродвигателя |  | 2 |
|  | 4. | Характерные особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства. Требования к электропроводу и схемам автоматизации поточных линий. Приводные характеристики и режимы работы насосных установок. Приводные характеристики и режимы работы вентиляционных установок. Принципы управления насосным установкам. Типовые схемы и комплекты электрооборудования насосных установок. Принципы управления вентиляционно – отопительным устройством. Типовые схемы и комплекты электрооборудования вентиляционно-отопительных установок. |  | 2 |
|  | 5. | Монтаж и эксплуатацияэлектрооборудования ремонтных предприятий Назначение, устройство, принцип работы электротермического оборудования. Электрооборудование печей сопротивления. Электрические схемы печей. Электроустановки нагрева сопротивлением. Принципиальные электрические схемы управления металлорежущих станков. Принципиальной электрической схемы сверлильного станка. |  | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  | - |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 12 |  |
|  | 1. | Анализ работы установок термоэлектрического нагрева и охлаждения |  |  |
|  | 2. | Анализ монтажа и наладки электрических котлов и их системуправления |  |  |
|  | 3. | Анализ монтажа электротермических установок для созданиямикроклимата |  |  |
|  | 4. | Анализмонтажа, наладки электронагревательных устройств местного электрообогрева |  |  |
|  | 5. | Анализ монтажа, наладки электрического кормозапарника и его системы управления |  |  |
|  | 6. | Анализ работы установок приточно – вытяжной вентиляции |  |  |
|  | 7. | Анализ монтажа и наладки систем управления электрооборудования ремонтных предприятий |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и технической литературы. Рефераты, доклады, выступления, сообщения, составление технологических карт, опорных конспектов таблиц и схем, решение задач. Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам. |  |  | 120 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Составить конспект на тему «Электропроводки в подвальных помещениях» - Составить конспект на тему «Электропроводки в животноводческих помещениях» - Монтаж электрооборудования во взрывоопасных зонах. - Написать конспект по теме «Источники оптического включения: устройство и схемы» - Опорный конспект «Разрядные лампы низкого давления» - Конспект «Устройство лампы компактной люминисцентной» - Нарисовать схему включения светильников. - Зарисовать условные обозначения светильников - Условное обозначение пускорегулирующих аппаратов. - Допустимые длины проводов. - Конспект на тему «Облучательные установки» - Изучить способы зануления корпусов светильников. - Изучить технические данные светильников. - Написать опорный конспект «Светильники и лампы КЛ1» - Изучить и сделать конспект на тему «Прожекторные лампы» - Написать конспект на тему «Требования к монтажу электропроводок» - Написать конспект на тему «Защитные меры безопасности» - Основные средства механизации в растениеводстве и животноводстве - История развития электропривода - Приведение моментов сопротивления и маховых моментов к валу двигателя - Электропривод с шаговым электродвигателем - Вентильно- индукторный привод - Следящий автоматизированный электропривод - Использование энергосберегающего электропривода в сельском хозяйстве - Условия работы электроприводов в сельском хозяйстве - Транспортёры и кормораздатчики на птицефабрике - Метало - и деревообрабатывающие станки, используемые в ремонтных мастерских - История развития света - Энергосберегающие источники освещения - Установки инфракрасного облучения, применяемые в тепличном хозяйстве - Установки электрического нагрева методом сопротивления - Установки индукционного и диэлектрического нагрева - Холодильные установки, применяемые в сельском хозяйстве - Установки электронно-лучевого, лазерного и ионного нагрева - Приточно-вытяжные установки - Установка комбинированного электрообогрева «Комби» - Термическая обработка деталей сельскохозяйственной техники - Использование физико-химического действия тока - Промышленные ионизаторы воздуха - Ультразвуковая техника, применяемая в сельском хозяйстве |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Выполнение работ по монтажу электропроводок Выполнение работ по монтажу кабельных линий Выполнение работ по монтажуэлектрического освещения Выполнение работ по монтажумашин постоянного тока Выполнение работ по монтажутрансформаторов Выполнение работ по монтажуасинхронных машин Выполнение работ по монтажу синхронных машин Выполнение работ по монтажу электротехнологических установок |  |  | 54 |  |
| Производственная практика Виды работ Выполнение работ по монтажу и эксплуатации электропроводок Выполнение работ по монтажу и эксплуатации кабельных линий Выполнение работ по монтажу и эксплуатацииэлектрического освещения Выполнение работ по монтажу и эксплуатациитрансформаторов Выполнение работ по монтажу и эксплуатациимашин постоянного тока Выполнение работ по монтажу и эксплуатацииасинхронных машин Выполнение работ по монтажу и эксплуатациисинхронных машин Выполнение работ по монтажу и эксплуатацииэлектротехнологических установок |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 2 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий |  |  | 369 |  |
| МДК 01.02. Системы автоматизации сельскохозяйствен ных предприятий |  |  | 210 |  |
| Тема 2.1. Основы автоматизации сельскохозяйственного производства. | Содержание |  | 18 |  |
|  | 1. | Основные понятия автоматизации производства. Введение. Краткий исторический обзор развития автоматизации сельскохозяйственного производства. Основные мероприятия по ускорению темпов развития автоматизации сельскохозяйственного производства. Роль автоматического контроля, автоматической защиты, автоматического управления. |  | 2 |
|  | 2. | Технологические основыавтоматизации. Основные показатели технико-экономической эффективности. Капитальныезатраты, годовые эксплуатационные издержки производства, срок окупаемости капитальных затрат на автоматизацию производственных процессов в сельскомхозяйстве. Особенности автоматизации с.х. производства. Техническая база автоматизации. Классификация процессов и объектов автоматизации с.х. производства. Общие сведения о с.х. ТП и технологические требования к ним. Технологические требования к производственным процессам при разработке систем автоматическогоуправления. Технологические установки как объекты автоматизации. ТП, какобъектыуправления. |  | 2 |
|  | 3. | Основы системы централизованного контроля и автоматизированногоуправления технологическими процессами сельскохозяйственногопроизводства. Классификация схем систем автоматизации. Пневматические, гидравлические, кинематические, структурные, функциональные, принципиальные и монтажныесхемы автоматизации. Мнемосхемы, условные обозначения элементов схемавтоматизации. Схемы соединения щитов, пунктов управления, внешних соединений иподключений. Общий порядок анализа и синтеза автоматическихсистем. |  | 2 |
|  | 4. | Выбор датчиков и усилителей, электромагнитных реле, исполнительных механизмови регулирующих органов, автоматических регуляторов, логических элементов. Выбор щитов и пультов управления, элементов систем телемеханики и блоковпитания. Составление и преобразование схемы управления на логическихэлементах. |  | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  | 6 |  |
|  | 1. | Выбор датчиков согласно требуемым параметрам изкаталога. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |  |
|  | 1. | Анализ различных типов схемавтоматизации |  |  |
| Тема 2.2. Автоматизация водоснабжения и гидромелиорации | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1. | Автоматизация башенной насосной установки. Автоматизация башенных водокачек. Станция управления насосным агрегатом типа ШЭТ. Станции управления насосным агрегатом типа «Каскад». Современные системы автоматизации водоснабжения. Современные системы автоматизации орошения Устройство, принцип действия насосной установки водоснабжения. Устройство, принцип действия насосной установки орошения. |  | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |  |
|  | 1. | Анализ схем автоматизации башенной насосной установки и насосной установки орошения |  |  |
|  | 2. | Анализ схем автоматизации без башенной насосной установки и насосной установки орошения |  |  |
| Тема 2.4. Автоматизация технологических процессов в животноводстве. | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1. | Автоматизация башенных водокачек. Устройство и принцип действиябесконтактных станций управления насосными агрегатами типа ШЭП и |  | 2 |
|  |  | ШЭТ. Устройство и принцип действия современных систем автоматизации водоснабженияи орошения. |  | 2 |
|  | 2. | Автоматизация вентиляционных и приточно-отопительных установок, электрокалориферов. Устройство и принцип действия станций управления ШАП-5701и МК-ВУЗ. Эксплуатация систем управления микроклиматом в животноводческих помещениях в ручном и автоматическомрежимах. |  | 2 |
|  | 3. | Технологические основы автоматизации кормления и поения животных. Автоматизация кормораздатчиков поточных линий для крупного рогатого скота. Автоматизация кормораздатчиков для свиноферм (стационарных). Автоматизация скребковых и скреперных навозоуборочных транспортёров. Устройство и принцип действия электрических схем управления транспортёром ТСН-3,0Б и тележками подвесной дороги. Монтаж, наладка и эксплуатациянавозоуборочныхтранспортёров. |  | 2 |
|  | 4. | Технологические основы автоматизации доения коров. Автоматизированные доильные аппараты и стационарные доильные установки. Устройство и принцип работы схемы управления доением. Автоматизация процессов первичной обработкимолока. Устройство и принципдействияустановок, ихмонтаж иэксплуатация. |  | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  | - |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 12 |  |
|  | 1. | Анализ схемы автоматизации башенной насоснойустановки. |  |  |
|  | 2. | Анализ схемы автоматизации кормораздатчикаТВК-80Б. |  |  |
|  | 3. | Анализ схемы автоматизации установки«Климат-47». |  |  |
|  | 4. | Анализ схемы автоматизации установки«Климатика». |  |  |
|  | 5. | Анализ системы автоматизации уборкинавоза. |  |  |
|  | 6. | Анализ системы автоматизации доения и принципиальной схемы управленияустановкой ОПФ-1. |  |  |
| Тема 2.5. Автоматизация технологических процессов в кормопроизводстве. | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1. | Автоматизированные агрегаты для приготовления травяной муки, их классификация, устройство, принцип действия и эксплуатация. Устройство и принципдействиясхемыуправлениямеханизмамиагрегата АВМ-1,5. |  | 2 |
|  | 2. | Устройство агрегата для автоматического поддержания уровня воды в баке. Технологические процессы гранулирования и брикетирования кормов. |  | 2 |
|  |  | Устройство и принцип действия схемы управления оборудованием ОГМ-1,5. Устройство и принцип действия электрической схемы управления оборудованием ОПК-2. Эксплуатация автоматизированного оборудования для гранулирования и брикетированиякормов. |  | 2 |
|  | 3. | Технологическиеосновыавтоматизациидозированияисмешиваниякормов.Устройство и принцип действия автоматизированных дозаторов для объёмного и весового дозирования кормов. Автоматизация приготовления концентрированныхкормов. Устройство, принцип действия и эксплуатация агрегатов дляприготовления концентрированныхкормов. |  | 2 |
|  | 4. | Технология автоматизации поточных линийкормоцехов. Автоматизация кормоцехов на свинофермах. Электрическая схемауправления оборудованиемкормоцеха. |  | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  | - |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |  |
|  | 1. | Анализ электрической схемы управления оборудованиемОПК-2. |  |  |
|  | 2. | Анализ схемы управления дробилкой кормовДБ-5-1. |  |  |
|  | 3. | Анализ электрической схемы управления кормоцехомОКЦ-15. |  |  |
| Тема 2.6. Автоматизация технологических процессов в полеводстве. | Содержание |  | 11 |  |
|  | 1. | Автоматизированные комплексы оборудования для послеуборочной обработки зерна, их устройство и принцип действия. Автоматизация зерносушилок. Электрическая схема управления зерносушилок СЗБ-8. Машины для очистки и сортирования зерна, их устройство ипринципдействия.Автоматизацияпроцессовочисткиисортированиязерна. Схемы автоматизации управления очистительными и сортировальнымимашинами. Эксплуатация оборудования по управлению зерноочистительными исортировальными машинами. |  | 2 |
|  | 2. | Вентилируемые бункеры. Технологический процесс вентилирования зерна. Автоматизация установки активного вентилирования зерна. Схемы управления поршнем заглушки и бункером активного вентилирования зерна. Автоматизация мобильныхмашин для сельскохозяйственного производства. Системы автоматического вождения тракторов. Эксплуатация автоматизированного оборудования по управлению мобильными машинами. |  | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  | - |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 18 |  |
|  | 1. | Анализ принципиальной электрической схемы управления зерносушилокСЗБ-8. |  |  |
|  | 2. | Анализ принципиальной электрической схемы управлениязерноочистительным агрегатомЗАВ-20. |  |  |
|  | 3. | Анализ системы автоматизации установки активного вентилированиязерна. |  |  |
| Тема 2.7. Автоматизация технологических процессов в защищённом грунте. | Содержание |  | 14 |  |
|  | 1. | Виды сооружений защищённого грунта. Математическое моделирование теплицы как объекта управления температурой. Технологические основы автоматизации обогрева парников и теплиц. Схемы автоматического управления температурой в парникеКЭПТ-1. |  | 2 |
|  | 2. | Технологические схемы автоматизации микроклимата в аграрных теплицах. Автоматическое управление микроклиматом в аграрных теплицах.Эксплуатация оборудования по управлению микроклиматом в ангарныхтеплицах. |  | 2 |
|  | 3. | Технологические основы автоматизации полива и подкормки растений. Устройствои принципдействияаппаратаРА-48. |  | 2 |
|  | 4. | Технологические основы облучения растений в парниках и теплицах. Тепличные облучатели. Автоматизация облучающих установок. Устройство и принципдействия электрических систем управления облучающимиустановками. |  | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  | - |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |  |
|  | 1. | Анализ системы автоматизации обогревапарников. |  |  |
|  | 2. | Анализ схемы автоматизации полива и подкормкирастений. |  |  |
|  | 3. | Анализ схемы автоматизации передвижной облучающейустановки. |  |  |
| Тема 2.8. Автоматизация хранилищ сельскохозяйственной продукции. | Содержание |  | 16 |  |
|  | 1. | Технологические основы хранения сельскохозяйственной продукции. Система автоматизации микроклимата в картофелехранилище типа ОРТХ со шкафом управления ШАУ-АВ, их устройство и принцип действия. Системы автоматизации микроклимата в фруктохранилищах. Эксплуатация систем автоматического управления микроклиматомв фруктохранилищах. |  | 2 |
|  | 2. | Характеристика средств автоматизации учёта и контроля сельскохозяйственной продукции. Средства автоматизации контроля качества |  | 2 |
|  |  | картофеля, овощей и фруктов. Технологические основы автоматизации сортирования сельскохозяйственнойпродукции в хранилищах. Эксплуатация оборудования автоматического учёта, контроля и сортирования сельскохозяйственнойпродукции. |  |  |
|  | Лабораторныеработы |  | - |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |  |
|  | 1. | Анализ схем автоматизации микроклимата вфруктохранилищах. |  |  |
|  | 2. | Анализ схем автоматизации микроклимата вовощехранилищах. |  |  |
| Тема 2.9. Автоматизация ремонта сельскохозяйственной техники. | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1. | Технологические основы диагностирования сельскохозяйственной техники. Принцип восстановления изношенных деталей посредством осаждения металлов, путём электролиза водных растворов солей или кислот. Технология восстановления изношенных деталей. Автоматизация процессов восстановления деталей приремонте. |  | 2 |
|  | 2. | Обкаточные стенды ГОСНИТИ. Режимы обкатки автотракторныхдвигателей. Автоматизация обкаточных стендов. Схемы управления обкаточнымстендом. |  | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  | - |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 5 |  |
|  | 1. | Анализ схемы автоматизации мойки деталей |  |  |
| Тема 2.10. Системы централизованного контроля и автоматизированного управления. | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1. | Диспетчерская служба, её функции. Основные принципы централизованного управления сельскохозяйственным производством. Автоматизация предупредительнойсигнализации. Типовая функциональная схема системы оперативного централизованного контроля и сигнализации. Централизованный контроль сельскохозяйственногопроизводства. |  | 2 |
|  | Лабораторныеработы |  | - |  |
|  | 1. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1. | Анализ схемы автоматизации пожарной сигнализации |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и технической литературы. Рефераты, доклады, выступления, сообщения, составление технологических карт, опорных конспектов таблиц и схем. Решение задач. Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам. |  |  | 105 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1. Автоматизация электрических установок для подогрева воздуха. 2. Типы холодильных установок. Технологические основы получения искусственного холода. 3. Автоматизация местного обогрева птицы. Современные системы автоматизации микроклимата в птицеводческих помещениях, их устройство и принцип действия. 4. Устройство управления освещением в птичниках ТИРОС 1. 5. Автоматизация смесителей различных конструкций и их эксплуатация. 6. Барабанные зерносушилки СЗБ-4 и СЗБ-8, их устройство и принцип действия. 7. Автоматизация работы зерноуборочных комбайнов 8. Схемы размещения оборудования УТ-12 в теплицах. Устройство и принцип действия оборудования УТ-12 и электрической схемы управления температурой воздуха в ангарных теплицах. 9. Система автоматизации микроклимата в овощехранилище типа <Среда-1>, их устройство и принцип действия. 10. Установки промышленного телевидения и их использование на сельскохозяйственных предприятиях |  |  |  |  |
| Примерная тематика курсовых проектов Автоматизация водоснабжения Автоматизация микроклимата животноводческой фермы и птицеводческой фермы, овощехранилища. Автоматизация поточной линии кормораздачи. Автоматизация уборки навоза Автоматизация установки первичной обработки молока Автоматизация кормления птицы Автоматизация инкубатора Автоматизация управления освещения птичника Автоматизация уборки помета в птичнике. Автоматизация процесса гранулирования кормов Автоматизация дробления кормов Автоматизация поточной линии переработки корнеклубнеплодов. Автоматизация кормоцеха для КРС, для свиноферм Автоматизация зерносушильного отделения комплекса Автоматизация установки активного вентилирования зерна. Автоматизация почвенного обогрева теплицы Автоматизация электрокалориферной установки. Автоматизация водонагревателя, водогрейного котла Автоматизация электрокотельной. Автоматизация холодильной установки. Автоматизация облучения растений /УОРТУ /. Автоматизация установки ультрафиолетового и инфракрасного облучения «Луч». Автоматизация комбинированного обогрева молодняка. Автоматизация обкаточного стенда. Автоматизация насосной станции орошения. Автоматизация доильной установки. Автоматизация кормления птицы /комплект оборудования БКМ-3 /. Автоматизация сбора яиц. Автоматизация поточной линии приготовления концентрированных кормов. Автоматизация зерноочистительного агрегата ЗАВ-20. Автоматизация барабанной зерносушилки СЗБ-8. Автоматизация теплогенератора. |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Выполнение работ по монтажу и эксплуатации электропроводок Выполнение работ по монтажу и эксплуатации кабельных линий Выполнение работ по монтажу и эксплуатацииэлектрического освещения Выполнение работ по монтажу и эксплуатациитрансформаторов Выполнение работ по монтажу и эксплуатациимашин постоянного тока Выполнение работ по монтажу и эксплуатацииасинхронных машин Выполнение работ по монтажу и эксплуатациисинхронных машин Выполнение работ по монтажу и эксплуатацииэлектротехнологическихустановокферм к работе. |  |  | 54 |  |
| Производственная практика Виды работ Выполнение работ по монтажу и эксплуатации электропроводок Выполнение работ по монтажу и эксплуатации кабельных линий Выполнение работ по монтажу и эксплуатацииэлектрического освещения Выполнение работ по монтажу и эксплуатациитрансформаторов Выполнение работ по монтажу и эксплуатациимашин постоянного тока Выполнение работ по монтажу и эксплуатацииасинхронных машин Выполнение работ по монтажу и эксплуатациисинхронных машин Выполнение работ по монтажу и эксплуатацииэлектротехнологических установок |  |  | 108 |  |
| Всего |  |  | 892 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

    - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебного модуля имеется мастерская «Сити-фермерство»

Оборудование мастерской:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- лабораторные столы;

- лабораторные шкафы;

- лабораторные стеллажи;

- лабораторный комплекс по электротехнике:

| 1 | Стенд технология электромонтажных работ ТЭМРНФПС.001ПС |
| --- | --- |
| 2 | Стенд основы электробезопасности ОЭБСР.001ПС |
| 3 | Стенд трансформаторы и автотрансформаторы ТАТСР.001ПС |
| 4 | Стенд основы электромеханики 001.1ЭОМСР. 001. |
| 5 | Стенд электротехника и основы электроники ЭОЭСР.003.1ПС |
| 6 | Стенд электрические машины и привод ЭМПНР.002ПС |
| 7 | Стенд электрические машины ЭМНР.002. |
| 8 | Стенд автоматизация технологических процессов и производств на основе приборов «ОВЕН» АТППНК.001ПС |
| 9 | Стенд контрольные испытания электрооборудования КИЭОНР. 001ПС |
| 10 | Стенд электромонтажный комплекс НТЦ-08.47.1 |
| 11 | Стенд монтажный 1 технология электромонтажных работ освещение силовая линия. |
| 12 | Стенд монтажный 2 технология электромонтажных работ коммутация |
| 13 | Стенд Электрооборудование трактора |

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»;

- комплект плакатов «Электротехника»;

- комплект плакатов «Монтаж и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»;

- образцы электрических машин, приборов, диэлектриков, проводников, конденсаторов, сопротивлений, катушек индуктивности, трансформаторов, магнитных пускателей, аппаратов защиты и автоматического управления;

- измерительные приборы;

- трехъярусная аэропонная установка фирмы ATF;

- оборудование для монтажа и обслуживания «сити-фермер»:

1. Arduino uno с кабелем USB.

2. Датчик света аналоговый.

3. Датчик температуры и влажности воздуха DHT22.

4. Модули кнопок.

5. Релейный модуль 16 каналов 5V.

6. Breadboard MB-102 830 точек.

7. Блок питания AC-DC 12В 20А.

8. Вентилятор компьютерный 120*120.

9. Микро-водяной насос с двумя кронштейнами.

10. Модуль зуммера.

11. Набор резисторов.

12. Монтажные провода.

13. Tds-метр ручной.

14. Ph-метр ручной.

15. Мультиметр.

16. Клемма Wago.

17. TFT LCD 3,5 дисплей.

18. Набор слесарных инструментов.

19. Светодиодные светильники.

20. Дрель шуруповерт.

21. Паяльная станция.

Технические средства обучения:

- компьютер, телевизор, ноутбук.

4.2.	Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Александровская А.Н. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования. Академия 2019г.

2. Журавлева Л.В. Основы электроматериаловедения. Академия 2020г.

3. Медведев В.Т. Охрана труда в энергетике. Академия 2019г.

4. Миленина С.А. Электротехника. Учебник и практикум для СПО. Юрайт 2020г.

5. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн 1. Академия 2020г.

6. Сибикин Ю.Д.. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2. Учебник. Академия 2020г.

7.Скопцова Н.И.  Основы электроматериаловедения. Академия 2017г.

8 Миленина С.А. Электроника и светотехника. Юрайт 2020г.

9. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники. Лань 2020г.

10.Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов, механизмов оборудования агрегатов, машин, станков и другого электромеханического оборудования промышленных организаций. Академия 2019г.

Дополнительные источники:

1.	Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: Учебное пособие для студ. Учреждений сред. Проф. образования/ Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под общей ред. Н.Ф. Котеленца. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский Центр «Академия», 2009.

2.	Никитенко Г.В. Электропривод производственных механизмов [Текст]: Учебное пособие /  Г.В.Никитенко.- М.: Лань, 2013.- 224с.

Перечень электронных ресурсов (интернет-ресурсов):

1.  https://znanium.com/collections/basic/858/documents

2. http://www.mechfac.ru – в разделе: студенту/учебно-методический материал – аннотации рабочих программ, учебно-методический материал, разработанные преподавателями Инженерного института.

3.	server/student/Ush_Metod/ – представленный во внутреннем доступе на сервере Инженерного института учебно-методический материал систематизирован по кафедрам или изучаемым дисциплинам.

4.	http://electrono.ru/ Электрические машины. Электротехническая аппаратура. Электрическая цепь и ее основные законы. Электромагнетизм и электромагнитная индукция.

5.	http://electrichelp.ru/Формулы по электрическим машинам. ... Сайт для электриков. Информационный проект для работников энергетических служб и студентов электротехнических вузов.

6.	http://cifra.studentmiv.ru/Учебники по Электрическим машинам.

4.3.	Общие требования к организации образовательного процесса

Учебные занятия проводятся в мастерской согласно расписанию. Учебная практика проводится в электромонтажной мастерской. Реализация данного модуля начинается после изучения общепрофессиональных дисциплин: «Основы электротехники», «Материаловедение», «Основы механизации сельскохозяйственного производства», «Инженерная графика» и ведётся параллельно с профессиональным модулем ПМ.03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. При работе над курсовым проектом обучающимся оказываются консультации.

4.4.	Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего технического образования.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.

Педагогический	состав:	дипломированные	преподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных дисциплин.

# 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДАПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроляи оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. | - грамотностьчтениямонтажныхсхем - качество монтажа средств автоматизации | Защитапрактических и лабораторныхработ Дифференцированный зачет и экзамен по разделам модуля Защитакурсовогопроекта. |
| Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок. | -расчёт и выбор параметров электронагревательныхустановок - качество и скорость монтажа систем освещения - выбор способов устранения неисправностей электротепловых и осветительныхустановок. |  |
| Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами. | - расчёт параметров автоматических систем управления технологическими процессами -грамотность чтения электрических принципиальных схем управления технологическимипроцессами. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих ихумений.

| Результаты (освоенные общих компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней устойчивый интерес. | Наблюдение и оценка достижений на практических занятиях, учебной и производственной практике. |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. | Наблюдение и оценка достижений на практических занятиях, учебной и производственной практике. |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них ответственность. | Наблюдение и оценка достижений на практических занятиях, учебной и производственной практике. |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Осуществляет поиск и использует информацию, необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Наблюдение и оценка достижений на практических занятиях, учебной и производственной практике. |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка достижений на практических занятиях, учебной и производственной практике. |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Работает в коллективе и в команде, эффективно общается с коллегами, руководством, потребителями. | Наблюдение и оценка достижений на практических занятиях, учебной и производственной практике. |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | Берет на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | Наблюдение и оценка достижений на практических занятиях, учебной и производственной практике. |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. | Наблюдение и оценка достижений на практических занятиях, учебной и производственной практике. |
| Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка достижений на практических занятиях, учебной и производственной практике. |

Лист регистрации  дополнений и изменений в рабочей программе профессионального модуля ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий

| № изменения | Номера изменённых |  | Дата ввода изменений | № протокола | подпись ПЦК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | страниц | Пунктов или краткая аннотация содержания |  |  |  |
| 1 | 33 | 4.2 Информационное обеспечение обучения: Основные источники, интернет-ресурсы | 10.12.2020 | №3 |  |